Passiver 2-Wege Linienstrahler mit 30 Watt Leistung. Speziell für die Schallübertragung in akustisch schwierigen Räumen geeignet.

K4-30N Lautsprechersystem bestehend aus:

Passiver 2-Wege Linienstrahler im sehr stabilen, resonanzfreien Aluminiumgehäuse, bestückt mit 3 x 3.5“- Neodym Breitband-Chassis [LF/MF] und einem aus Neodym bestehenden, hocheffizienten, Zylinderwellen-Hochtontreiber im [HF] Frequenzbereich. Das System ist für Musik- und Sprachübertragung bei akustisch schwierigen Raumverhältnissen mit langer Nachhallzeit und anspruchsvoller Raum-Architektur entwickelt.

Das Aluminiumgehäuse ist mit einem hochgradig schalldurchlässigen Frontgitter aus pulverbeschichtetem Aluminiumgitter und mit einem feuchtigkeits- und staubabweisenden Akustikschaum ausgestattet. Oberfläche RAL 9016. Das Lautsprechersystem besitzt Schalldruck SPL(1W/1m)@93[db] und ein sehr präzises Abstrahlverhalten von H-90 Grad x V-40 Grad, die Reichweite bei SPL/92dB (PINK NOISE) beträgt 5 Meter. Das Lautsprechersystem ist mit einem integrierten 30 Watt 100V-Audioübertrager und Anpassungs-Wahlschalter für Nennleistung@: 1/1,1/2,1/4 ausgestattet.

Gewindebohrungen M6 in Boden, Oberseite sind zur Aufnahme von Montagewinkel integriert. Simulationsdaten EASE sind vorhanden.

Liefern, montieren, anschließen

Technische Daten:

**Frequenzgang:** .................... 130 Hz - 18.000 Hz@-3dB

**Nennleistung@1/1:** .................................... 30 Watt sinus

**Nennleistung@1/2:** .................................... 15 Watt sinus

**Nennleistung@1/4:** ................................... 7.5 Watt sinus

**Impedanz@1/1:** ................................................. 333 Ohm

**Impedanz@1/2:** ................................................. 666 Ohm

**Impedanz@1/4:** ............................................... 1.33 kOhm

**Bestückung:** ......... 3 x 3.5“ [LF/MF], 1 x 1“ [HF] Neodym

**Audio-Eingang:** ..................................................... 100V

**Reichweite@SPL92dB[PINK NOISE]:** ................ 5 Meter

**Reichweite@SPL95dB[PINK NOISE]:** ................ 3 Meter

**Passive Weiche [LF/HF]:** …....….……………. 12db@Oct. **Trennfrequenz:** …………….……….…….……...… 4.5 kHz

**Farbe:** ............................................................ RAL 9016

**Abmessungen:** ................ 450 (H) x 95 (B) x 113 (T) [mm]

**Gewicht:** ................................................................. 1.2 kg

**Fabrikat:** Phoenix Professional Audio GmbH

**Typ:** K4-30N